| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТОВ БОЛЬНИЧНЫХ С ВЕРХНИМ МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ ЛБ0505 |
| --- |
| ХАРАТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ |
| 1 | Назначение лифта |  | Больницы, стационары, мед учреждения с госпитализацией больных |
| 2 | Высота подъема, м |  |
| 3 | Количество остановок |  |
| 4 | Характеристика электрической сети | Х | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью |
| 5 | Среда, в которой эксплуатируется лифт | Х | УХЛ4 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |
| УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ |
| 6 | Система управления | Х | Внутренняя с проводником (с дверями ручного открывания) |
| КАБИНА |
| 7 | Вид кабины |  | Проходная |
|  |  |  | Непроходная |
| 8 | Грузоподъемность, кг | Х | 500 |
| 9 | Скорость движения кабины, м/с | Х | 0,5 |
| 10 | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм непроходная/проходная |  | 1350х2440х2100/1350х2380х2100 |
|  |  |  | Другие |
| 11 | Дверной проем, мм |  | 1200х2000 (для лифта г/п 500 кг больничного) |
|  |  |  | Другой |
| ШАХТА |
| 12 | Размеры шахты (Ш х Г), мм |  |
| 13 | Высота верхнего этажа, мм |  |
| 14 | Глубина приямка, мм |  |
| 15 | Наличие проходов под приямком |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 16 | Нумерация остановок (соответствует гравировке на панели управления) |  | Начинать с «0» |
|  |  |  | Начинать с «1» |
|  |  |  | Указать нумерацию этажей (например: П1, 1, 2, 3) |
| 17 | Отметки остановок |  |
| 18 | Основной посадочный этаж |  |
| 19 | Требуются аварийные остановки |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 20 | Конструкция дверей шахты | Х | Распашные ручного открывания |
| 21 | Размеры дверного проема шахты, мм |  |
| 22 | Требования к огнестойкости дверей шахты |  | Не требуется |
|  |  |  | Е30 |
|  |  |  | EI30 |
|  |  |  | EI60 |
| 23 | Толщина передней стены в зоне установки обрамлений, мм |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| 24 | Частотный преобразователь (главный привод) |  | Требуется |
|  |  |  | НЕ требуется |
| 25 | Сейсмическое исполнение лифта |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |
| КАБИНА |
| 26 | Нанесение специального логотипа заказчика |  | Да (указать) |
|  |  |  | Нет |
| 27 | Тип кнопок в посте приказа |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |
| 28 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |
|  |  |  | Синяя |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |
| 29 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |
|  |  |  | Нет |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |
| 30 | Табло индикации |  | ТИ (красное) без голосового сообщения |
|  |  |  | ТИ (синее) без голосового сообщения |
|  |  |  | ТИ (белое) без голосового сообщения |
|  |  |  | MLM LCD без голосового сообщения |
|  |  |  | TL-D70A (Зенит “7”) без голосового сообщения |
|  |  |  | Не требуется |
| ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИЯ |
| 31 | Тип постов кнопочных вызывных |  | Врезной |
|  |  |  | Накладной Флоранс ОАО «Зенит» |
| 32 | Тип кнопок в постах кнопочных этажных |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |
| 33 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |
|  |  |  | Синяя |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |
| 34 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |
|  |  |  | Нет |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |
| 35 | Табло индикации |  | ТИ (красное) без голосового сообщения |
|  |  |  | ТИ (синее) без голосового сообщения |
|  |  |  | ТИ (белое) без голосового сообщения |
|  |  |  | MLM LCD без голосового сообщения |
|  |  |  | TL-D70A (Зенит “7”) без голосового сообщения |
|  |  |  | Не требуется |
| 36 | Комплектация электроаппаратов одинакова для всех этажей |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| ДИЗАЙН |
| КАБИНА |
| 37 | Дизайн-проект |  | Стандарт |
|  |  |  | другое |
| 38 | Наличие зеркала |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 39 | Напольное покрытие |  | Покрытие напольное ПВХ (для лифта г/п 500 кг больничного) |
|  |  |  | Рифленый алюминий |
|  |  |  | Рифленая нержавеющая сталь |
|  |  |  | другое |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |
| 39 | Материал шкафа управления |  | ОКР. RAL7035 |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |
|  |  |  | другой |
| ДВЕРИ ШАХТЫ И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| 40 | Материал дверей шахты |  | ОКР. RAL7035 |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |
|  |  |  | другой |
| 41 | Материал отделки постов кнопочных и табло |  | ОКР. RAL7035 |  | НС. Зеркало |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |  | НС. Hairline |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |  | НС. Hairline Black |  |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |  | НС. Deco8 |  |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |  | НС. Deco9 |  |
|  |  |  | другой |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |
| 42 | Комплектность |  | Комплектная поставка лифта |
|  |  |  | другая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| 43 | Пост включения режима «Пожарная опасность» на основной посадочной площадке |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |

ЗАКАЗЧИК

«_____»  _____________________   20___ г.