| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТОВ С МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ СЕРИИ «Б» и ЛИФТОВ ПБ0606 и ПБ1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение здания |  | Административное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жилое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Характеристика электрической сети |  | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Среда, в которой эксплуатируется лифт |  | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другая (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система управления |  | Одиночное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парное Базисный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парное Зависимый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Групповое Базисный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Групповое Зависимый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вид кабины |  | Проходная (кроме широких кабин лифтов г/п 630 и 1000 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скорость движения кабины, м/с |  | 0,63 (только для лифтов г/п 320 и 400 кг с высотой подъема до 15 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,71 (только для лифтов на замену в существующих зданиях г/п 320 и 400 кг с высотой подъема до 25 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 (для лифтов с РППП высота подъема ограничена до 60 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,6 (для лифтов с РППП высота подъема ограничена до 96 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм |  | 920х715х2100 (для лифтов г/п 225 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 920х865х2100 (для лифтов г/п 300 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 920 х 1020 х 2100 (для лифтов г/п 320 и 400 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1100 х 950 х 2100 (для лифтов г/п 400 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1040 х 1375 х 2100 (для лифтов г/п 630 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1090 х 1395 х 2100 (для лифтов г/п 630 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1020 х 2145 х 2100 (для лифтов г/п 630 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1100 х 2100 х 2100 (для лифтов г/п 630 и 1000 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1600 х 1400 х 2100 (для лифтов г/п 1000 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2090 х 1120 х 2100 (для лифтов г/п 630 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2100 х 1100 х 2100 (для лифтов г/п 630 и 1000 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1200 х 2240 х 2100 (для модели ПБ0606 с непроходной кабиной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1200 х 2000 х 2100 (для модели ПБ0606 с проходной кабиной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1200 х 2300 х 2100 (для модели ПБ1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 х 1400 х 2100 (для лифтов г/п 1275 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дверной проем, мм |  | 650 (для лифтов г/п 225, 300, 320, 400 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700 (для лифтов г/п 300, 320, 400 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 (для лифтов г/п 400, 630 и 1000 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 900 (для лифтов г/п 630 и 1000 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 (для лифтов г/п 1000 кг с квадратной кабиной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1100 (для модели ПБ0606 и ПБ1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1200 (для лифтов г/п 630 и 1000 кг с широкими кабинами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАХТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Размеры шахты (Ш х Г), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Высота верхнего этажа, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Глубина приямка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наличие проходов под приямком |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Нумерация остановок (соответствует гравировке на панели управления) |  | Начинать с «0» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начинать с «1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Указать нумерацию этажей (например: П1, 1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отметки остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основной посадочный этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Требуются аварийные остановки |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Конструкция дверей шахты |  | Центрального открывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телескопического открывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Смещение дверного проема относительного входа |  | Вправо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Размеры дверного проема шахты, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Требования к огнестойкости дверей шахты |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Е30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EI30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EI60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обрамление дверей шахты |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Толщина передней стены в зоне установки обрамлений, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Частотный преобразователь (главный привод) |  | Требуется в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НЕ требуется в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Частотный преобразователь (привод дверей) |  | Требуется в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НЕ требуется в комплекте поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Режим перевозки пожарных подразделений |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сейсмическое исполнение лифта |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Наличие вентилятора |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Наличие фотошторы |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Нанесение специального логотипа заказчика |  | Да (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ЗИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые хромированные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые черные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квадратные хромированные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квадратные черные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Овальные хромированные (Schaefer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Синяя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Табло индикации |  | ТИ (семисегментное, красное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИМ2 (матричное красное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИГ (ЖК, монохромное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vega 5,7" (ЖК, цветное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vega 7" (ЖК, цветное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Язык голоса |  | без голоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | женский русский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мужской русский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | женский белорусский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мужской белорусский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | женский украинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мужской украинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | английский женский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | французский женский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итальянский женский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Тип постов кнопочных вызывных |  | Врезной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладной Florance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Место размещения электроаппаратов |  | В обрамлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В стене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ЗИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые хромированные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые черные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квадратные хромированные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квадратные черные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Овальные хромированные (Schaefer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Синяя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Табло индикации |  | ТИ (семисегментное, красное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИМ2 (матричное красное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИГ (ЖК, монохромное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vega 5,7" (ЖК, цветное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе поста Florance (ЖК, цветное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Комплектация электроаппаратов одинакова для всех этажей |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Тип постов кнопочных вызывных |  | Врезной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладной Florance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Место размещения электроаппаратов |  | В обрамлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В стене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ЗИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые хромированные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые черные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квадратные хромированные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квадратные черные (Vega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Овальные хромированные (Schaefer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Синяя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Табло индикации |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | указатели направлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИ (семисегментное, красное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИМ2 (матричное красное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИГ (ЖК, монохромное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vega 5,7" (ЖК, цветное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе поста Florance (ЖК, цветное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИЗАЙН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Дизайн-проект |  |  | Стандарт |  |  |  | Престиж 1 |  |  |  |  |  | Супер Престиж 1 |  |  |  |  | Люкс 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Престиж 2 |  |  |  |  |  | Супер Престиж 2 |  |  |  |  | Люкс 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Престиж 3 |  |  |  |  |  | Супер Престиж 3 |  |  |  |  | Люкс 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Престиж 4 |  |  |  |  |  | Супер Престиж 4 |  |  |  |  | Люкс 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Престиж 5 |  |  |  |  |  | Супер Престиж 5 |  |  |  |  | Люкс 5 |
|  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Наличие зеркала |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Напольное покрытие |  |  | Stella Notturna\ Stella Bianca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stella Bianca\ Stella Notturna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stella Vespro\ Stella Bianca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stella Bianca\ Stella Vespro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terra Lontana\ Terra Petrosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terra Petrosa\ Terra Lontana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stella Notturna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stella Bianca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stella Vespro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terra Lontana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terra Petrosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рифленый алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Материал дверей шахты |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |  | НС. Зеркало |  |  |  |  | МП. DL89E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |  | НС. Hairline |  |  |  |  | МП. DL16CE |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |  | НС. Hairline Black |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |  | НС. Deco8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |  | НС. Deco9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. Hairline Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-004 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-003 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Материал обрамлений |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |  | НС. Зеркало |  |  |  |  | МП. DL89E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |  | НС. Hairline |  |  |  |  | МП. DL16CE |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |  | НС. Hairline Black |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |  | НС. Deco8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |  | НС. Deco9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. Hairline Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-004 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-003 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Материал отделки постов кнопочных и табло |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |  | НС. Зеркало |  |  |  |  | МП. DL89E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |  | НС. Hairline |  |  |  |  | МП. DL16CE |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |  | НС. Hairline Black |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |  | НС. Deco8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |  | НС. Deco9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. Hairline Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-004 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-003 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Отделка дверей шахты и обрамлений одинакова для всех этажей |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Материал дверей шахты |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |  | НС. Зеркало |  |  |  |  | МП. DL89E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |  | НС. Hairline |  |  |  |  | МП. DL16CE |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |  | НС. Hairline Black |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |  | НС. Deco8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |  | НС. Deco9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. Hairline Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-004 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-003 Gold |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Материал обрамлений |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  | НС. Зеркало |  |  |  |  | МП. DL89E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  | НС. Hairline |  |  |  |  | МП. DL16CE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  | НС. Hairline Black |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  | НС. Deco8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  | НС. Deco9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. Hairline Gold |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-004 Gold |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-003 Gold |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Материал отделки постов кнопочных и табло |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  | НС. Зеркало |  |  |  |  | МП. DL89E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  | НС. Hairline |  |  |  |  | МП. DL16CE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  | НС. Hairline Black |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  | НС. Deco8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  | НС. Deco9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. Hairline Gold |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-004 Gold |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС. HY-003 Gold |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Комплектность |  |  |  |  | Комплектная поставка лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК

«_____»  _____________________   20___ г.