| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТА ГРУЗОВОГО БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ С БЕЗРЕДУКТОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ В ОСЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение здания |  | Производственное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Административное |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Характеристика электрической сети | Х | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Среда, в которой эксплуатируется лифт | Х | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система управления | Х | Смешанная собирательная при движении вниз. |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вид кабины |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непроходная |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Грузоподъемность, кг | Х | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скорость движения кабины, м/с | Х | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм |  | 1900х2200х2170 – непроходная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1900х2000х2170 - проходная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дверной проем, мм | Х | 1300х2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАХТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Размеры шахты (Ш х Г), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Высота верхнего этажа, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Глубина приямка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наличие проходов под приямком |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Нумерация остановок (соответствует гравировке на панели управления) |  | Начинать с «0» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начинать с «1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Указать нумерацию этажей (например: П1, 1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отметки остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основной посадочный этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Требуются аварийные остановки |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Конструкция дверей шахты | Х | Телескопического открывания |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Размеры дверного проема шахты, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Требования к огнестойкости дверей шахты |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Е30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EI30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EI60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обрамление дверей шахты |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Толщина передней стены в зоне установки обрамлений, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Режим перевозки пожарных подразделений |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сейсмическое исполнение лифта |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Наличие вентилятора |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Наличие фотошторы |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Нанесение специального логотипа заказчика |  | Да (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Синяя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Табло индикации |  | ТИ (красное) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИ (синее) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MLM LCD с голосовым сообщением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TL-D70A (Зенит “7”) с голосовым сообщением |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Язык голоса (только для лифта г/п 1000 кг) |  | без голоса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | женский русский |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мужской русский |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | женский белорусский |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мужской белорусский |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Тип постов кнопочных вызывных |  | Врезной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладной Флоранс ОАО «Зенит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Место размещения электроаппаратов |  | В обрамлении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В стене |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Синяя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Табло индикации |  | ТИ (красное) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТИ (синее) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MLM LCD без голосового сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе поста накладного Флоранс ОАО «Зенит» (синее) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Комплектация электроаппаратов одинакова для всех этажей |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИЗАЙН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Дизайн-проект |  |  | Стандарт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Напольное покрытие |  |  | Рифленый металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рифленый алюминий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рифленая нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Материал шкафа управления |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |
| ДВЕРИ ШАХТЫ И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Материал дверей шахты |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |
| 46 | Материал обрамлений |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |
| 47 | Материал отделки постов кнопочных и табло |  |  |  |  | ОКР. RAL7035 |  | НС. Зеркало |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL5024 |  | НС. Hairline |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL9010 |  | НС. Hairline Black |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL1015 |  | НС. Deco8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОКР. RAL2008 |  | НС. Deco9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |
| 48 | Отделка дверей шахты и обрамлений одинакова для всех этажей |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Комплектность |  |  |  |  | Комплектная поставка лифта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | другая |  |  |  |  |
| Примечание: Позиции помеченные «Х» изменению не подлежат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК

«_____»  _____________________   20___ г.