| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МАЛЫХ ГРУЗОВЫХ ЛИФТОВ |
| --- |
| ХАРАТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ |
| 1 | Способ установки лифта |  | В глухую шахту |
|  |  |  | В металлокаркасную шахту |
| 2 | Высота подъема, м |  |
| 3 | Количество остановок |  | Max 5 для установки в металлокаркасную шахту |
| 4 | Характеристика электрической сети |  | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью |
|  |  |  | Другая |
| 5 | Среда, в которой эксплуатируется лифт |  | УХЛ4 |
|  |  |  | Другая (указать) |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |
| УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ |
| 6 | Система управления |  | Наружная с одной остановки |
|  |  |  | Наружная со всех остановок |
|  | Примечание: для лифтов на 2 остановки используется только система управления наружная со всех установок |
| КАБИНА |
| 7 | Вид кабины |  | Проходная |
|  |  |  | Непроходная |
| 8 | Грузоподъемность, кг |  | 100 |
|  |  |  | 250 |
| 9 | Скорость движения кабины, м/с |  | 0,5 (для лифтов г/п 100 кг) |
|  |  |  | 0,4 (для лифтов г/п 250 кг) |
| 10 | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм непроходная/проходная |  | 800х800х800 (для лифтов г/п 100 кг) |
|  |  |  | 890х625х1000 (для лифтов г/п 100 кг) |
|  |  |  | 900х900х1000 (для лифтов г/п 250 кг) |
|  |  |  | 1000х1000х1000 (для лифтов г/п 250 кг) |
|  |  |  | 1000х1000х1200 (для лифтов г/п 250 кг) |
|  |  |  | Другие |
| 11 | Дверной проем, мм |  | 800х800 |
|  |  |  | 900х1000 |
|  |  |  | 1000х1000 |
|  |  |  | 1000х1200 |
|  |  |  | Другой |
| ШАХТА |
| 12 | Размеры шахты (Ш х Г), мм |  |
| 13 | Окно в плите перекрытия |  | Для металлокаркасной шахты |
| 14 | Высота верхнего этажа, мм |  |
| 15 | Глубина приямка, мм |  |
| 16 | Высота сервисной остановки, мм |  |
| 17 | Наличие проходов под приямком |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 18 | Нумерация остановок (соответствует гравировке на панели управления) |  | Начинать с «0» |
|  |  |  | Начинать с «1» |
|  |  |  | Указать нумерацию этажей (например: П1, 1, 2, 3) |
| 19 | Отметки остановок |  |
| 20 | Конструкция дверей шахты |  | Распашные ручного открывания |
|  |  |  | Вертикально-раздвижные ручного открывания |
| 21 | Размеры дверного проема шахты, мм |  |
| 22 | Требования к огнестойкости дверей шахты |  | Не требуется |
|  |  |  | Е30 |
|  |  |  | EI30 |
|  |  |  | EI60 |
| 23 | Требования к огнестойкости дверей машинного помещения |  | Не требуется |
|  |  |  | Е30 |
|  |  |  | EI30 |
|  |  |  | EI60 |
| 24 | Толщина передней стены, мм |  |
| ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |
| КАБИНА |
| 25 | Нанесение специального логотипа заказчика |  | Да (указать) |
|  |  |  | Нет |
| 26 | Тип кнопок в постах кнопочных этажных |  | Кнопки собственного производства(металлические) |
|  |  |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |
| 27 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |
|  |  |  | Синяя |
|  | Примечание: - в кнопках собственного производства предусмотрена только красная подсветка; - в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |
| 28 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |
|  |  |  | Нет |
|  | Примечание: - в кнопках собственного производства наличие кода Брайля не предусмотрено; - в кнопках ОАО Ратон и НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |
| ДИЗАЙН |
| КАБИНА |
| 29 | Дизайн-проект |  | Стандарт |
|  |  |  | другое |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |
| 30 | Материал шкафа управления |  | ОКР. RAL7035 |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |
|  |  |  | другой |
| ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ |
| 31 | Материал дверей шахты |  | ОКР. RAL7035 |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |
|  |  |  | другой |
| 32 | Материал отделки постов кнопочных |  | ОКР. RAL7035 |  | НС. Зеркало |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |  | НС. Hairline |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |  | НС. Hairline Black |  |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |  | НС. Deco8 |  |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |  | НС. Deco9 |  |
|  |  |  | другой |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |
| 33 | Комплектность |  | Комплектная поставка лифта |
|  |  |  | другая |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |

ЗАКАЗЧИК

«_____»  _____________________   20___ г.